      УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации
Директор МАУ«Центр культуры и спорта»
___________Большинская М.Ю.           « 05» марта 2019 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1
муниципального автономного учреждения сельского поселения Сорум 

«Центр культуры и спорта»
1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное  бюджетное учреждение  сельского поселения  Сорум «Центр культуры и спорта»
1.2. Адрес объекта: ул. Строителей, 6 , сельское поселение Сорум, Белоярский район, ХМАО-Югра, Тюменская область
1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа,  3966,98 кв.м
- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): нет кв.м
1.4. Год постройки здания 2012 г., последнего капитального ремонта  -
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2020 г., капитального-   
сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): : муниципальное  бюджетное учреждение  сельского поселения  Сорум «Центр культуры и спорта»,  МБУ «Центр культуры и спорта»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628162 ул. Центральная, д. 34, сельское поселение Сорум, Белоярский район, ХМАО-Югра, Тюменская область 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): 

оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): – администрация сельского поселения Сорум
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628162 ул. Центральная, д. 34, сельское поселение Сорум, Белоярский район, ХМАО-Югра, Тюменская область 
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): культура и спорт
2.2 Виды оказываемых услуг: по уставу
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте 
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития 
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: посещаемость 180,  вместимость 250 человек в день, пропускная способность 250 человека в день

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да
3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): нет, 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 55 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать______________________________________): нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( __________________________): нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
	№№

п/п
	Категория инвалидов

(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта

(формы обслуживания)*

	1.
	Все категории инвалидов и МГН


	

	
	в том числе инвалиды:
	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ДУ

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	А

	4
	с нарушениями зрения
	ДУ

	5
	с нарушениями слуха
	ДУ

	6
	с нарушениями умственного развития
	ДУ


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	№№

п \п
	Основные структурно-функциональные зоны
	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	ДП-В

	2
	Вход (входы) в здание
	ДП-В

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	ДП-В

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ДЧ-И (О,С,Г,У)

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	ДП-В

	6
	Система информации и связи (на всех зонах)
	ДУ (О С,Г,У)

	7
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
	ДП-В


** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно
3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект доступен полностью всем – ДП-В.
4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

	№№

п \п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	не нуждается

	2
	Вход (входы) в здание
	Не нуждается


	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	Не нуждается

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	Не нуждается

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	Не нуждается


	6
	Система информации на объекте (на всех зонах)
	текущий ремонт


	7
	Пути движения  к объекту (от остановки транспорта)
	не нуждается

	8
	Все зоны и участки

	Принятие тех решений требуют зоны : система информации на объекте


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:  
в рамках исполнения                                                               2020 год





(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ___________________________________________________________________________________
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование ______________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 
__________________________________________________________________________________
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата ____________
__________________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от    «   05   »    марта            2019   г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 1  от  «   05  »   марта             2019   г.,

3. Решения Комиссии  Протокол № 2 от   «  05   »  марта                2019 г.
Приложение А.3
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации
Директор МАУ«Центр культуры и спорта»
Большинская М.Ю.

« 05 » марта 2019 г.

АНКЕТА 

(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  № 1
муниципального автономного учреждения сельского поселения Сорум 

«Центр культуры и спорта»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное учреждение  сельского поселения  Сорум «Центр культуры и спорта»
1.2. Адрес объекта: ул. Строителей, 6, сельское поселение Сорум, Белоярский район, ХМАО-Югра, Тюменская область
1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа,  3966,98 кв.м
- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): нет кв.м
1.4. Год постройки здания 2012 г., последнего капитального ремонта  -
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2020 г., капитального-   
сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное автономное  учреждение  сельского поселения Сорум    «Центр культуры и спорта»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628162 ул. Строителей, 6, сельское поселение Сорум, Белоярский район, ХМАО-Югра, Тюменская область 

1.8. Основание для пользования объектом – оперативное управление
1.9. Форма собственности - государственная
1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) – администрация сельского поселения Сорум
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628162  ул. Центральная, д. 32, сельское поселение Сорум , Белоярский район,  ХМАО-Югра, Тюменская область

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности: спорт
2.2 Виды оказываемых услуг: по уставу
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.
2.6 Плановая мощность: посещаемость 200,  вместимость 250 человек в день, пропускная способность 250 
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да
                                   3. Состояние доступности объекта для инвалидов 

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): нет, 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 55 м

3.2.2 время движения (пешком): 3 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4 Перекрестки: нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001
	№№

п/п
	Категория инвалидов

(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта

	1.
	Все категории инвалидов и МГН


	

	
	в том числе инвалиды:
	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ДУ

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	А

	4
	с нарушениями зрения
	ДУ

	5
	с нарушениями слуха
	ДУ

	6
	с нарушениями умственного развития
	ДУ


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

	№

п \п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	не нуждается

	2
	Вход (входы) в здание
	не нуждается


	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	не нуждается

	4
	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)
	не нуждается

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	не нуждается

	6
	Система информации на объекте (на всех зонах)
	не нуждается

	7
	Пути движения  к объекту (от остановки транспорта)
	не нуждается

	8.
	Все зоны и участки

	Принятие тех решений требуют зоны : зона входа в здание и система информации на объекте


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано ______________

_________________________________________________________________________________________
 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)
Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации
Директор МАУ «Центр культуры и спорта»

___________Большинская М.Ю.

« 05 » марта 2019 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1
муниципального автономного учреждения сельского поселения Сорум 

«Центр культуры и спорта»
	Белоярский район сельское поселение Сорум
   Наименование территориального 

        образования субъекта РФ
	« 05 » марта 2019 г.




1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетного учреждение  сельского поселения  Сорум «Центр культуры и спорта»
1.2. Адрес объекта: ул. Строителей, 6, сельское поселение Сорум, Белоярский район, ХМАО-Югра, Тюменская область
1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа,  3966,98 кв.м
- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): нет кв.м
1.4. Год постройки здания 2012 г., последнего капитального ремонта  -
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2016 г., капитального-   
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): : муниципальное бюджетного учреждение  сельского поселения  Сорум «Центр культуры и спорта»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628162  ул. Центральная, д. 32, сельское поселение Сорум , Белоярский район,  ХМАО-Югра, Тюменская область
2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих
3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): нет, 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 55 м
3.2.2 время движения (пешком): 3 мин
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4 Перекрестки: нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет (описать_____________________________________)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет ( __________________________)
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания
	№№

п/п
	Категория инвалидов

(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта

(формы обслуживания)*

	1.
	Все категории инвалидов и МГН

	

	
	в том числе инвалиды:

	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках

	ДУ

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата

	А

	4
	с нарушениями зрения

	ДУ

	5
	с нарушениями слуха

	ДУ

	6
	с нарушениями умственного развития


	ДУ


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	№№

п/п
	Основные структурно-функциональные зоны
	Состояние доступности, 

в том числе для основных категорий инвалидов**


	Приложение

	
	
	
	№ на плане
	№ фото

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	ДП-В
	
	

	2
	Вход (входы) в здание


	ДП-В
	
	

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	    ДП-В
	
	

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	    ДП-В
	
	

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	    ДП-В
	
	

	6
	Система информации и связи (на всех зонах)
	 ДУ (О,С,Г,У)
	
	

	7
	Пути движения

 к объекту (от остановки транспорта)
	ДП-В
	
	


** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 
Объект доступен частично избирательно – ДЧ-И (О,С,Г,У).
4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

	№№

п \п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	не нуждается

	2
	Вход (входы) в здание
	Установка кнопки вызова;

нанесение контрастных полос на ступени

текущий ремонт


	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	Не нуждается

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	Не нуждается

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	Не нуждается


	6
	Система информации на объекте (на всех зонах)
	Текущий ремонт



	7
	Пути движения  к объекту (от остановки транспорта)
	не нуждается

	8
	Все зоны и участки

	Принятие тех решений требуют зоны : зона входа в здание и система информации на объекте


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ                                    2017 год
в рамках исполнения ______________________________________________________________





(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _________________________________________________________________________________
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии _____________________________________________________
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

__________________________________________________________________________________
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: 
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта): 
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: нет
4.4.6. другое: нет
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
_______________________________________________________________________________
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту



на    1                 л.

2. Входа (входов) в здание





на    1                л.

3. Путей движения в здании




на    1                 л.

4. Зоны целевого назначения объекта



на    1                л.

5. Санитарно-гигиенических помещений



на     1               л.
6. Системы информации (и связи) на объекте


на     1               л.
Результаты фотофиксации на объекте __________________
на    6                л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________
на __________ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) 

___________________________________________________________________


___________________________________________________________________

Руководитель

 рабочей группы  директор                                 Большинская М.Ю.            ______________

(Должность, Ф.И.О.)











                              Подпись)

Члены рабочей группы:

Художественный руководитель                                 Баранова А.С.  ______________

(Должность, Ф.И.О.)










                                                 (Подпись)

Руководитель кружка                                     Гукалова И.В.               ______________
(Должность, Ф.И.О.)










                                                 (Подпись)

Управленческое решение согласовано « 05»  марта   2019 г. (протокол № 1)

 Комиссией (название).______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «05»  марта 2019 г.
I Результаты обследования:

Территории, прилегающей к зданию (участка) муниципального автономного учреждения  сельского поселения Сорум 

«Центр культуры и спорта», ул. Строителей, 6, Белоярский район, Тюменская область, ХМАО-Югра
	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание
	Виды работ

	1.1
	Вход (входы) на территорию
	есть
	
	22, 26
	Нет
	
	Не нуждается
	

	1.2
	Путь (пути) движения на территории
	есть
	
	21-26
	Нет
	
	Не нуждается
	

	1.3
	Лестница (наружная)
	есть
	
	2
	Нет
	
	Не нуждается
	

	1.4
	Пандус (наружный)
	есть
	
	3
	Требует эстетического оформления
	К
	Не нуждается
	

	1.5
	Автостоянка и парковка
	есть
	
	22
	Нет
	
	Не нуждается
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	
	
	
	


II Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	ДП-В
	
	2,3,

21-26
	не нуждается


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:__________________________________________________________

Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «05»  марта 2019 г.
I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание муниципального бюджетного учреждения  сельского поселения Сорум «Центр культуры и спорта»ул. Строителей, 6, Белоярский район, Тюменская область, ХМАО-Югра

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание
	Виды работ

	2.1
	Лестница (наружная)
	есть
	
	2
	Ступени не выделены контрастными полосами
	
	Обозначение контрастных полос на ступенях
	

	2.2
	Пандус (наружный)
	есть
	
	3
	
	
	Не нуждается
	

	2.3
	Входная площадка (перед дверью)
	есть
	
	2
	
	
	Не нуждается
	

	2.4
	Дверь (входная)
	есть
	
	1,2
	
	
	Не нуждается
	

	2.5
	Тамбур
	есть
	
	1
	
	
	Не нуждается
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


II Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Вход (входы) в здание
	ДЧ-И (О,С,Г,У)
	
	1-3
	Текущий ремонт


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:_________________________________________________________

Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от  «05» марта 2019 г.
I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) муниципального бюджетного учреждения  сельского поселения Сорум 

«Центр культуры и спорта», ул. Строителей, 6, Белоярский район, Тюменская область, ХМАО-Югра
	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание
	Виды работ

	3.1
	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)
	есть
	
	10-13,

20
	
	
	Не нуждается
	

	3.2
	Лестница (внутри здания)
	есть
	
	5,6
	
	
	Не нуждается
	

	3.3
	Пандус (внутри здания)
	есть
	
	
	
	
	Не нуждается
	

	3.4
	Лифт пассажирский (или подъемник)
	есть
	
	
	
	
	Не нуждается
	

	3.5
	Дверь
	есть
	
	14
	
	
	Не нуждается
	

	3.6
	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)
	есть
	
	4,9,

14-17
	
	
	Не нуждается
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-


II Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	ДП-В
	
	4-6,
9-17,20
	Не нуждается


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:____________________________________________________________
Приложение 4 (I) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от  «05» марта 2019 г.
I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов муниципального бюджетного учреждения  сельского поселения Сорум «Центр культуры и спорта», ул. Строителей, 6, Белоярский район, Тюменская область, ХМАО-Югра
	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание
	Виды работ

	4.1
	Кабинетная форма обслуживания
	есть
	
	32-35
	
	
	Не нуждается
	

	4.2
	Зальная форма обслуживания
	есть
	
	
	
	
	Не нуждается
	

	4.3
	Прилавочная форма обслуживания
	нет
	
	
	
	
	Не нуждается
	

	4.4
	Форма обслуживания с перемещением по маршруту
	нет
	
	
	
	
	Не нуждается
	

	4.5
	Кабина индивидуального обслуживания
	нет
	
	
	
	
	Не нуждается
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


II Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ДП-В
	
	32-35
	Не нуждается


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:___________________________________________________________

Приложение 4 (II) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от  «05» марта 2019 г.
I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда муниципального бюджетного учреждения  сельского поселения Сорум «Центр культуры и спорта», ул. Строителей, 6, Белоярский район, Тюменская область, ХМАО-Югра
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание
	Виды работ

	Место приложения труда
	
	
	
	
	
	
	


II Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	
	
	
	


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:___________________________________________________________

Приложение 4(III) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от  «05» марта 2019 г.
I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения муниципального автономного учреждения  сельского поселения Сорум «Центр культуры и спорта», ул. Строителей, 6, Белоярский район, Тюменская область, ХМАО-Югра

	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание
	Виды работ

	Жилые помещения
	
	
	
	
	
	
	


II Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	
	
	
	


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:___________________________________________________________

Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от  «05» марта 2019 г.
I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических муниципального бюджетного учреждения  сельского поселения Сорум «Центр культуры и спорта», ул. Строителей, 6, Белоярский район, Тюменская область, ХМАО-Югра

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание
	Виды работ

	5.1
	Туалетная комната
	есть
	
	27-29,
31
	
	
	Не нуждается
	

	5.2
	Душевая/ ванная комната
	есть
	
	30
	
	
	Не нуждается
	

	5.3
	Бытовая комната (гардеробная)
	есть
	
	
	
	
	Не нуждается
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	-
	-
	-
	-
	-
	Не нуждается -
	-


II Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Санитарно-гигиенические помещения
	
	
	
	Не нуждается


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:___________________________________________________________

Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «05» марта 2019 г.
I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте муниципального бюджетного учреждения  сельского поселения Сорум «Центр культуры и спорта»,ул. Строителей, 6, Белоярский район, Тюменская область, ХМАО-Югра

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание
	Виды работ

	6.1
	Визуальные средства
	есть
	
	
	
	
	Не нуждается
	

	6.2
	Акустические средства
	нет
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Тактильные средства
	есть
	
	
	
	
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	-
	-
	-
	 Не выявлены
	-
	
	-


II Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Система информации на объекте (на всех зонах)
	
	
	
	Текущий ремонт


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:______________________________________________________
